TECHNICKÝ LIST

UNIGLOVES®

KEEPING YOU SAFE

Chladicí sprej (Kältespray)

(Číslo vydání: 10.0 | Datum vydání: 25.10.2023 | Strana 1/2)

Vlastnosti

- Bez zápachu nebo v příjemných aromatických variantách

- Přesné nastřikování pomocí aplikační trubičky

- Schváleno jako zdravotnický prostředek třídy I

| Vůně | Číslo artiklu |
| --- | --- |
| Classic (bez parfemace) | 9500 |
| Mint (máta) | 9800 |
| Orange (pomeranč) | 9700 |

Typ přípravku

Aerosol pro extraorální použití (mimo ústní dutinu).

Oblasti použití

Chladicí sprej je vhodný pro rychlé zmrazení pěnových pelet, k testování vitality zubů v dentální oblasti a k ochlazování otiskovacích materiálů, jako je např. hydrokoloid.

Pokyny k použití

Předmět, který má být ochlazen, nastříkejte ze vzdálenosti cca 2–3 cm po dobu 1–2 sekund. Aplikaci neprovádějte přímo v ústech – hrozí nebezpečí omrzlin! Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Znalecké posudky

Naše výrobky jsou vědecky zkoumány a testovány podle nejnovějších metod. Na vyžádání vám rádi zašleme kopie našich znaleckých posudků.

Bezpečnostní pokyny

- Signální slovo: Nebezpečí

- H222-H229: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout.

- Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

- Nepropichujte nebo nepalte ani po použití.

- Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám přesahujícím 50 °C / 122 °F.

- Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

- Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny k nežádoucím událostem

Všechny závažné události, ke kterým došlo v souvislosti s tímto výrobkem, musí uživatel/pacient nahlásit výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel/pacient usazen.

Dodavatel / Výrobce

UNIGLOVES® Arzt- & Klinikbedarf Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71

D-53842 Troisdorf, Německo

Tel.: +49 (0) 2241-9323-0

E-mail: unigloves@unigloves.de

Web: unigloves.de